BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 516-4 k: Liên quan tài liệu: Dial qeji không quay đủ 1 vòng

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo mục I [Hiệu chỉnh] trang 1, chu kỳ hiệu chỉnh và kiểm tra định kỳ đối với dụng cụ trắc định đồng hồ quay số chưa tới 1 vòng được quy định như thế nào?

A. Mỗi 6 tháng một lần hoặc khi cần thiết

B. Mỗi 24 tháng hoặc khi xác nhận cần thiết

C. Mỗi 12 tháng hoặc khi xác nhận cần thiết

D. Chỉ hiệu chỉnh khi dụng cụ bị rơi hoặc va đập mạnh

Câu 002: Theo mục II [Điểm Kiểm] trang 5, khi kiểm tra quan sát bên ngoài đồng hồ quay số chưa tới 1 vòng, tiêu chuẩn đánh giá đối với đầu mũi kim đo là gì?

A. Độ bóng phải đều

B. Độ dài phải chuẩn xác tuyệt đối theo vạch chia

C. Không được có vết xước nhỏ ở thân kim

D. Đầu mũi kim phải được mạ sáng bóng

Câu 003: Theo phần Chú ý tại trang 5 của tài liệu tiêu chuẩn, khi kiểm tra phát hiện thấy kết quả bất thường, nhân viên phụ trách phải xử lý như thế nào?

A. Tự ý tháo gỡ đồng hồ ra để sửa chữa lại

B. Ghi chép lại kết quả bất thường đó xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm quản lý

C. Bỏ qua nếu lỗi nhỏ và tiếp tục sử dụng cho ca sản xuất tiếp theo

D. Chỉ báo cáo miệng cho trưởng nhóm vào cuối ca làm việc