BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 516-7b: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN KIỂM TRA VÀ HIỆU CHỈNH DỤNG CỤ ĐO

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo mục Chú ý (trang 3) của tài liệu kiểm tra dụng cụ đo, khi phát hiện trường hợp không thấy bất thường (không có kết quả kiểm tra), quy định tần suất phải ghi lại kết quả đã kiểm tra ít nhất là khi nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi tháng một lần phải ghi lại kết quả đã kiểm tra đó

C. Mỗi quý một lần

D. Không bắt buộc phải ghi lại nếu không có bất thường

Câu 002: Khi tiến hành hiệu chỉnh trong phạm vi rộng cho Thước rập TM-91-2 bằng máy chuẩn Dial Gauge Testa (S12-1), độ chính xác khi đi trong phạm vi rộng (10mm) là bao nhiêu?

A. ±10 µm

B. ±35 µm

C. ±50 µm

D. ±80 µm

Câu 003: Theo mục II [Điểm kiểm] của tài liệu, chu kỳ kiểm tra đối với Thước rập dạng đọc số 0.01mm (Dạng Teclock TM-91-2) được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần sử dụng một lần

B. Mỗi tháng sử dụng một lần

C. Mỗi lần sử dụng

D. Trước mỗi ca sản xuất