BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 517-1 b: Liên quan tài liệu: Thước rộp quay số dạng tay đòn có thang đo 0.01,0.002,0.001 mm (PEACOCK)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo bảng thông số hiệu chỉnh độ chính xác tổng hợp đối với thước đo 0.002 mm, phạm vi trắc định 0.20 mm có sai số từng dụng cụ cho phép là bao nhiêu?

A. ±2 µm

B. ±3 µm

C. ±4 µm

D. ±5 µm

Câu 002: Theo tiêu chuẩn kiểm tra dụng cụ rộp quay số dạng tay đòn (PEACOCK), tiến độ kiểm tra định kỳ được quy định như thế nào?

A. Mỗi ngày trước khi sử dụng

B. Mỗi lần sử dụng

C. Hàng tuần

D. Hàng tháng

Câu 003: ◎ Theo mục chú ý về kết quả kiểm tra tại trang 2, trường hợp trong quá trình kiểm tra không thấy có điểm khác thường thì quy định xử lý như thế nào?

A. Phải ghi chép kết quả kiểm tra vào sổ theo dõi hàng ngày một cách đầy đủ.

B. Không ghi kết quả cũng được, nhưng một tháng một lần phải ghi lại kết quả bình thường đó.

C. Phải báo cáo ngay cho người có trách nhiệm quản lý để lập biên bản.

D. Dừng ngay việc sử dụng và gửi dụng cụ đi kiểm định lại.