BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 517-2h: Liên quan tài liệu: THƯỚC RẬP QUAY SỐ DẠNG ĐÒN BẨY CÓ THANG ĐO 0.01, 0.002, 0.001mm

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Khi kiểm tra ngoại quan thước rập quay số, nếu phát hiện có khiếm khuyết, có hư hại như ở mặt kính và bảng thang đo thì nhân viên thao tác cần xử lý như thế nào trước tiên?

A. Dùng cồn 90 độ để tẩy rửa toàn bộ bề mặt thiết bị

B. Tiến hành tháo rời thiết bị để sửa chữa chi tiết bên trong

C. Lau đi bằng vải

D. Loại bỏ và vứt ngay thiết bị vào thùng rác phế liệu

Câu 002: Theo tiêu chuẩn định kỳ hiệu chỉnh, chu kỳ hiệu chỉnh đối với thước rập quay số dạng đòn bẩy là bao lâu hoặc khi xác nhận thấy cần thiết?

A. Mỗi 6 tháng hoặc khi xác nhận thấy cần thiết

B. Mỗi 12 tháng hoặc khi xác nhận thấy cần thiết

C. Mỗi 24 tháng hoặc khi xác nhận thấy cần thiết

D. Mỗi 3 tháng hoặc khi xác nhận thấy cần thiết

Câu 003: ◎ Trong trường hợp kết quả kiểm tra không thấy bất thường nhưng mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra, quy định xử lý đúng đối với nhân viên quản lý là gì?

A. Không ghi chép kết quả cũng được, nhưng mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra dù không có gì bất thường xảy ra.

B. Phải ghi chép lại toàn bộ số liệu đo vào sổ theo dõi hàng ngày một cách chi tiết.

C. Bắt buộc phải dừng ngay dây chuyền sản xuất để lập biên bản.

D. Chỉ cần ghi chép khi có sự cố bất thường xảy ra trong quá trình sử dụng.