BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 518-7: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN KIỂM TRA – HIỆU CHỈNH MÁY ĐO LƯỜNG Đầu thước Panme Mitutoyo MHN1-25MX

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Trong quá trình hiệu chỉnh hoặc điểm kiểm đầu thước Panme, thao tác chuẩn về lực đo khi tiến hành xoay núm vặn (Ratchet Knob) là gì?

A. Xoay đến khi núm vặn kêu lên khoảng 1 lần

B. Xoay chặt tay hết mức có thể mà không cần chú ý tiếng kêu

C. Xoay đến khi núm vặn kêu lên khoảng 3 lần

D. Xoay đến khi núm vặn kêu lên khoảng 5 lần

Câu 002: Theo phần chú ý khi kết quả điểm kiểm không có dị thường nhưng để đảm bảo quản lý tốt, quy định về việc ký lục (ghi chép) được thực hiện như thế nào?

A. Không bao giờ cần ký lục nếu không có dị thường

B. Phải ký lục lại mỗi ngày

C. 1 tháng/ 1 lần cho dù không có dị thường thì cũng hãy ký lục lại điều đó

D. Chỉ ký lục khi có yêu cầu từ cấp trên

Câu 003: Theo tài liệu, tiến độ điểm kiểm (tần suất kiểm tra) đối với đầu thước Panme Mitutoyo MHN1-25MX được thực hiện vào thời điểm nào?

A. Hàng ngày trước khi bắt đầu ca sản xuất

B. Khi sử dụng

C. Mỗi tuần một lần

D. Mỗi tháng một lần