BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 519-1i: Liên quan tài liệu: Geji Cylinder

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn định kỳ, chu kỳ hiệu chỉnh của Geji Cylinder là bao lâu?

A. 6 tháng và khi cần thiết

B. 12 tháng và khi cần thiết

C. 24 tháng và khi cần thiết

D. Mỗi khi sử dụng

Câu 002: ◎ Trong trường hợp kết quả điểm kiểm có dị thường, nhân viên quản lý cần thực hiện thao tác nào theo quy định?

A. Tự ý sửa chữa lại thiết bị ngay lập tức rồi tiếp tục sử dụng

B. Bỏ qua kết quả dị thường và tiếp tục kiểm tra lô hàng tiếp theo

C. Ghi chép lại kết quả đã điểm kiểm và xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm quản lý

D. Chỉ báo cáo miệng cho bộ phận sản xuất mà không cần ghi chép lại

Câu 003: Thông số tiêu chuẩn cho 'Sai số tiếp giáp' của Geji Cylinder là bao nhiêu?

A. 0.010mm trở xuống

B. 0.004mm trở xuống

C. 0.002 mm trở xuống

D. 0.005mm trở xuống