BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 520-1: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định Thước kẹp điện tử

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu, chu kỳ hiệu chỉnh đối với Thước kẹp điện tử là bao lâu?

A. 6 tháng

B. 12 tháng và khi xác nhận thấy cần thiết

C. 24 tháng

D. 6 tháng và khi có yêu cầu từ bộ phận bảo hành chất lượng

Câu 002: ◎ Theo mục 'II 【Điểm kiểm】' phần 'Điều chỉnh điểm 0', trước khi thực hiện hiệu chỉnh điểm 0, nhân viên cần thực hiện thao tác nào với dụng cụ JAW và lặp lại bao nhiêu lần?

A. Vệ sinh dụng cụ Jaw, cho ván trượt di chuyển và áp hai mặt dụng cụ Jaw lại với nhau, xác nhận xem có về 0 không. Lặp đi lặp lại như trên 3 lần.

B. Dùng dung dịch chuyên dụng lau sạch mặt đo, áp sát và kéo trượt 5 lần liên tục để làm sạch bụi.

C. Hiệu chỉnh thước về 0, đo trực tiếp trên block gěj S07-1 lặp lại 2 lần.

D. Không cần làm sạch, chỉ cần bật nguồn và kiểm tra hiển thị số 0 trên màn hình điện tử 3 lần.

Câu 003: Theo mục 'Chú ý' tại trang 2, khi trường hợp kết quả kiểm tra không thấy bất thường nhưng đã qua một tháng mà chưa ghi chép lại, nhân viên cần xử lý như thế nào?

A. Bỏ qua tháng đó và chỉ ghi chép vào tháng tiếp theo.

B. Tiến hành hiệu chỉnh lại toàn bộ thước kẹp ngay lập tức.

C. Mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra.

D. Báo cáo trưởng bộ phận để xin ý kiến xử lý đặc biệt.