BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 520-2h: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định - Thước kẹp điện tử

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo chú ý tại mục điểm kiểm thước kẹp điện tử, khi phát hiện kết quả kiểm tra không thấy bất thường nhưng không ghi chép lại thì cần thực hiện như thế nào?

A. Bắt buộc phải lập biên bản sự cố và báo cáo cấp trên ngay lập tức

B. Phải dừng chuyền sản xuất ngay để tiến hành kiểm tra lại toàn bộ

C. Không ghi chép cũng được, nhưng mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra

D. Chỉ cần ghi chép lại khi có yêu cầu từ bộ phận quản lý chất lượng

Câu 002: ◎ Theo mục 【Hiệu chỉnh】 hạng mục 1 về 'Độ chính xác khi đo phía ngoài', phương pháp phán định (dung sai) cho phép là bao nhiêu?

A. ±0.01 mm

B. ±0.02 mm

C. ±0.03 mm

D. ±0.05 mm

Câu 003: Theo tiêu chuẩn kiểm tra thước kẹp điện tử, tiến độ điểm kiểm (tần suất kiểm tra) được quy định như thế nào?

A. Kiểm tra 6 tháng một lần

B. Kiểm tra mỗi lần sử dụng

C. Kiểm tra 1 tuần một lần

D. Kiểm tra hàng ngày trước khi vào ca