BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 520-3e: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh và điểm kiểm thiết bị đo đạc - Thước kẹp điện tử

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Trong mục điểm kiểm ngoại quan và hoạt động, nếu phát hiện có bất thường trong quá trình sử dụng, kỹ lục lại kết quả điểm kiểm thì nhân viên thao tác cần xử lý như thế nào?

A. Bỏ qua nếu không ảnh hưởng lớn đến kích thước đo

B. Tự ý điều chỉnh lại vít của thước kẹp

C. Xử lý theo chỉ thị của người có trách nhiệm quản lý

D. Tiếp tục sử dụng nhưng ghi chú vào sổ theo dõi

Câu 002: Khi kiểm tra độ chính xác lặp lại và điều chỉnh 0 của thước kẹp điện tử, dung sai cho phép là bao nhiêu?

A. ±0.01 mm

B. ±0.03 mm

C. ±0.05 mm

D. ±0.07 mm

Câu 003: Theo tiêu chuẩn hiệu chỉnh thiết bị đo, chu kỳ hiệu chỉnh cho Thước kẹp điện tử (Mitutoyo No. 500-501-50 và 551-204-50) là bao lâu?

A. 12 tháng và khi cần thiết

B. 24 tháng và khi cần thiết

C. 6 tháng và khi cần thiết

D. 36 tháng và khi cần thiết