BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 520-4 c: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định THƯỚC KẸP ĐINH ÁP

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Phương pháp phán định độ chính xác khi đo phía ngoài cho thang đo nhỏ nhất 0.01mm là bao nhiêu?

A. ±0.04mm

B. ±0.06mm

C. ±0.08mm

D. ±0.10mm

Câu 002: Theo ghi chú hướng dẫn kiểm tra, trong trường hợp kết quả kiểm tra không thấy bất thường thì thao tác ghi chép như thế nào là phù hợp?

A. Không cần ghi chép lại kết quả cũng được, nhưng mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra.

B. Bắt buộc phải ghi chép lại chi tiết đầy đủ 100% trong mỗi lần sử dụng hàng ngày.

C. Chỉ cần ghi chép lại khi có yêu cầu từ cấp trên hoặc auditor đánh giá.

D. Không cần ghi chép lại dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có sản phẩm lỗi.

Câu 003: Theo tài liệu tiêu chuẩn, chu kỳ hiệu chỉnh đối với thước kẹp đinh áp Mitutoyo No. 536, 573 là bao lâu?

A. 6 tháng hoặc khi xác nhận cần thiết

B. 12 tháng hoặc khi xác nhận cần thiết

C. 24 tháng hoặc khi xác nhận cần thiết

D. 36 tháng hoặc khi xác nhận cần thiết