BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 525-2e: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định Thước đo độ dày Digital

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo mục I 【Hiệu chỉnh】, đối với mã số 401 (vạch chia nhỏ nhất 0.001 mm, phạm vi đo 0-12 mm), phạm vi cho phép của độ chính xác tổng hợp là bao nhiêu?

A. 0.01 mm

B. 0.02 mm

C. 0.003 mm

D. 0.005 mm

Câu 002: Theo mục II 【Điểm kiểm】, tiến độ kiểm tra đối với Thước đo độ dày Digital được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần trước khi sử dụng.

B. Mỗi lần sử dụng.

C. Mỗi tháng một lần.

D. Trước mỗi ca sản xuất.

Câu 003: ◎ Theo mục Ghi chú phần II 【Điểm kiểm】, nếu kết quả kiểm tra hàng ngày không thấy bất thường thì việc ghi chép kết quả được thực hiện ra sao?

A. Không cần ghi chép bất kỳ trường hợp nào trong suốt cả năm.

B. Phải ghi chép lại toàn bộ kết quả kiểm tra vào mỗi cuối ca làm việc.

C. Không ghi chép kết quả cũng được, nhưng mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra.

D. Chỉ ghi chép lại khi cấp trên trực tiếp yêu cầu kiểm tra đột xuất.