BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 527-1i: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định Geji đo đường kính giới hạn dạng tròn (Bao gồm thước đo đường kính ngoài gia công khía)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm (ngoại quan) đối với geji đo đường kính giới hạn dạng tròn được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và trước khi sử dụng

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. 6 tháng 1 lần theo định kỳ hiệu chỉnh

D. Chỉ kiểm tra khi phát hiện sản phẩm lỗi

Câu 002: Khi phát hiện có bất thường trong quá trình kiểm tra (hoặc khi sử dụng), người vận hành cần thực hiện bước xử lý nào sau đây?

A. Tự ý dùng dũa mài lại bề mặt đo cho vừa vặn

B. Tiếp tục sử dụng nếu sản phẩm đo vẫn đạt kích thước

C. Ghi chép lại kết quả, xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ phận sở hữu và làm đơn đề nghị hiệu chỉnh nếu cần thiết

D. Bỏ ngay vào thùng rác phế liệu mà không cần báo cáo

Câu 003: ◎ Dụng cụ chuẩn và chu kỳ hiệu chỉnh chính xác được quy định cho geji đo đường kính giới hạn dạng tròn (mã 527-1i) là gì?

A. Kim hình côn 0.01mm - Chu kỳ 12 tháng

B. Kim hình côn 0.05mm - Chu kỳ 12 tháng

C. Kim hình côn 0.03mm - Chu kỳ 24 tháng và khi thấy cần thiết

D. Thước đo kim loại dạng C JIS cấp 2 - Chu kỳ 36 tháng