BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 527-2c: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định - Geji vòng chuẩn (vòng thiết định) (Dùng điều chỉnh điểm 0 của Thước xilanh)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Trong quá trình kiểm tra hoặc sử dụng Geji vòng chuẩn, nếu phát hiện có bất thường thì nhân viên thao tác cần phải làm gì?

A. Tự ý mài sửa lại kích thước để tiếp tục sử dụng

B. Bỏ qua nếu sai số nhỏ hơn 1 μm

C. Ghi chép lại kết quả, xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ phận sở hữu, trường hợp cần thiết làm đơn đề nghị hiệu chỉnh lại thiết bị đo

D. Đem cất vào tủ dụng cụ và không cần báo cáo

Câu 002: Tiến độ điểm kiểm (kiểm tra thường ngày) đối với Geji vòng chuẩn (vòng thiết định) được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. 6 tháng 1 lần

D. Chỉ kiểm tra trước khi đưa vào kho

Câu 003: Theo tài liệu tiêu chuẩn, chu kỳ hiệu chỉnh đối với Geji vòng chuẩn (vòng thiết định) dùng điều chỉnh điểm 0 của thước xilanh là bao lâu?

A. 12 tháng và khi cần thiết

B. 24 tháng và khi cần thiết

C. 36 tháng và khi cần thiết

D. 60 tháng và khi cần thiết