BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 529-2 c: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định Thước đo khe hở

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Khi tiến hành đo kiểm tra kích thước độ dày của cánh sườn, điểm đo cần cách chóp của cánh sườn khoảng bao nhiêu mm?

A. Khoảng 10mm

B. Khoảng 15mm

C. Khoảng 20mm

D. Khoảng 25mm

Câu 002: Theo mục kiểm tra ngoại quan trong tài liệu, tiến độ kiểm tra định kỳ đối với thước đo khe hở (thickness gages) được quy định như thế nào?

A. Kiểm tra 6 tháng một lần

B. Kiểm tra mỗi lần sử dụng

C. Kiểm tra 12 tháng một lần

D. Kiểm tra trước mỗi ca làm việc

Câu 003: ◎ Theo mục ghi chú về quản lý kiểm tra, trong trường hợp kết quả kiểm tra không thấy bất thường thì quy định ghi chép kết quả ra sao?

A. Không cần ghi chép kết quả dưới bất kỳ hình thức nào trong suốt quá trình sử dụng.

B. Mỗi tuần phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần.

C. Không ghi chép kết quả cũng được, nhưng mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra.

D. Bắt buộc phải ghi chép đầy đủ kết quả vào sổ nhật ký sau mỗi lần sử dụng trong ngày.