BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 530-2 c: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm Geji giới hạn 2 đầu hình trụ-phẳng

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Trong quá trình kiểm tra (hoặc khi sử dụng) phát hiện thấy bất thường, nhân viên phụ trách cần xử lý theo trình tự nào sau đây là đúng quy định?

A. Tự ý mài giũa lại phần bị mòn để tiếp tục sử dụng

B. Tiếp tục sử dụng hết ca sản xuất rồi mới báo cáo vào cuối tuần

C. Ghi chép lại kết quả bất thường, xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ phận sở hữu, trường hợp cần thiết làm đơn đề nghị hiệu chỉnh lại thiết bị đo

D. Bỏ ngay dụng cụ vào thùng rác phế liệu mà không cần ghi chép

Câu 002: Theo tiêu chuẩn hiệu chỉnh và điểm kiểm, tiến độ thực hiện điểm kiểm ngoại quan đối với dụng cụ trắc định này được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. 6 tháng 1 lần

D. Chỉ kiểm tra trước khi đưa vào kho

Câu 003: Khi tiến hành đo kiểm tra kích thước đường kính ngoài phía thông đối với geji giới hạn 2 đầu hình trụ-phẳng, số lượng điểm đo theo quy định là bao nhiêu?

A. 2 điểm A, B theo hướng Y

B. 3 điểm A, B, C theo hướng X

C. 4 điểm A, B theo 2 hướng X, Y

D. 1 điểm duy nhất ở giữa tâm