BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần Đo đạc 531-12a: Liên quan tài liệu: Bản Tiêu Chuẩn Điểm Kiểm - Hiệu Chỉnh Máy đo LCR kỹ thuật số (HIOKI IM3523, IM3533)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Khi kết quả điểm kiểm phát sinh dị thường hoặc trong 1 tháng kết quả điểm kiểm không có dị thường, nhân viên vận hành cần phải xử lý và ghi chép như thế nào theo đúng hướng dẫn?

A. Tự ý sửa chữa thiết bị và tiếp tục sử dụng bình thường

B. Ghi lại kết quả dị thường và xử lý theo chỉ thị của người có trách nhiệm quản lý; đồng thời trong 1 tháng không có dị thường thì cũng phải ghi chép lại 1 lần

C. Bỏ qua không cần ghi chép nếu thiết bị vẫn đo được

D. Chỉ báo cáo quản lý khi thiết bị hỏng hoàn toàn

Câu 002: Trước khi tiến hành đo và kiểm tra ngoại quan máy đo LCR kỹ thuật số, cần thực hiện thao tác khởi động nào?

A. Bật nguồn và làm nóng ít nhất trong 30 phút

B. Bật nguồn và sử dụng ngay lập tức không cần chờ

C. Hiệu chuẩn lại thiết bị trong 15 phút

D. Kiểm tra điện áp nguồn liên tục trong 1 giờ

Câu 003: Theo tiêu chuẩn, chu kỳ hiệu chỉnh cho máy đo LCR kỹ thuật số (HIOKI IM3523, IM3533) là bao lâu?

A. Cứ sau 6 tháng hoặc khi cần thiết

B. Cứ sau 12 tháng hoặc khi cần thiết

C. Cứ sau 24 tháng hoặc khi cần thiết

D. Cứ sau 36 tháng hoặc khi cần thiết