BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 531-4 e: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm máy đo Đồng hồ đo LCR Digital HIOKI- Máy 3511

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo quy định ghi chú về kết quả kiểm tra bất thường, trường hợp kết quả kiểm tra không thấy bất thường mà không ghi chép kết quả thì quy định tần suất bắt buộc phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra ít nhất là mấy lần?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi quý một lần

C. Mỗi tháng một lần dù không có gì bất thường xảy ra

D. Không bắt buộc phải ghi chép nếu không có bất thường

Câu 002: Khi chuẩn bị trước khi hiệu chỉnh đồng hồ đo LCR 3511, tần số đo và mức tín hiệu đo được thiết định ở các thông số nào?

A. Tần số đo ở 1kHz, mức tín hiệu đo ở 1V

B. Tần số đo ở 100Hz, mức tín hiệu đo ở 0.5V

C. Tần số đo ở 1kHz, mức tín hiệu đo ở 5V

D. Tần số đo ở 10kHz, mức tín hiệu đo ở 1V

Câu 003: Theo tiêu chuẩn, tiến độ thực hiện điểm kiểm (kiểm tra hàng ngày/định kỳ) đối với đồng hồ đo LCR Digital được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Trước khi giao ca sản xuất