BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 531-5d: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH DỤNG CỤ ĐO - Máy đo LCR kỹ thuật số

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo phần 'Chú ý' tại mục Điểm kiểm (trang 5), trường hợp kết quả điểm kiểm có dị thường thì phải xử lý thế nào?

A. Bỏ qua không cần ghi chép nếu máy vẫn khởi động bình thường

B. Phải ghi chép lại kết quả điểm kiểm, xử lý theo chỉ thị của người có trách nhiệm quản lý

C. Chỉ cần báo cáo miệng cho tổ trưởng và tiếp tục sử dụng

D. Tự ý tháo máy để sửa chữa mạch bên trong

Câu 002: Theo tài liệu tiêu chuẩn, chu kỳ hiệu chuẩn định kỳ đối với máy đo LCR kỹ thuật số (mã 3522-50, 3532-50, IM 3536) là bao lâu?

A. 12 tháng

B. 24 tháng

C. 6 tháng

D. 36 tháng

Câu 003: Khi thực hiện quy trình chuẩn bị trước khi hiệu chỉnh/kiểm tra máy đo LCR IM3536 (ví dụ theo mục 1 của tài liệu bổ sung), thời gian làm nóng máy (warm-up) tối thiểu là bao nhiêu phút?

A. 30 phút

B. 45 phút

C. 60 phút

D. 120 phút