BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 531-8 b: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm Máy đo LCR kỹ thuật số GW INSTEC Dòng LCR-800

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu kỹ thuật, chu kỳ hiệu chỉnh định kỳ đối với máy đo LCR kỹ thuật số dòng LCR-800 được quy định là bao lâu?

A. 12 tháng hoặc khi được cho là cần thiết

B. 6 tháng hoặc khi được cho là cần thiết

C. 24 tháng hoặc khi được cho là cần thiết

D. 36 tháng hoặc khi được cho là cần thiết

Câu 002: ◎ Trong quá trình kiểm tra cài đặt trước khi đo (OPEN TEST / SHORT TEST), nếu trên màn hình LCD hiển thị kết quả là "FAIL", nhân viên thao tác cần phải xử lý như thế nào theo đúng quy định?

A. Tiếp tục sử dụng máy vì lỗi hiển thị không ảnh hưởng đến đo lường

B. Tự ý tháo máy ra để kiểm tra mạch bên trong

C. Bắt đầu lại thao tác cài đặt test tương ứng

D. Ghi nhận vào sổ và bỏ qua bước test đó

Câu 003: Theo tiêu chuẩn, tiến độ thực hiện điểm kiểm (kiểm tra trước khi sử dụng và định kỳ) đối với máy đo LCR dòng LCR-800 là khi nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và khi có yêu cầu

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. Chỉ kiểm tra trước khi sử dụng máy

D. Mỗi quý 1 lần và mỗi lần sử dụng