BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần Đo đạc 531-9: Liên quan tài liệu: Bản Tiêu Chuẩn Điểm Kiểm Hiệu Chỉnh Máy Đo (Capacitance Meter)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Tại điều kiện đo 1kHz (Sóng hình sin) và điện áp 1V, trị cho phép đối với phạm vi đo từ 2nF đến 20μF là bao nhiêu?

A. ±(0.4% + 3digit)

B. ±(0.3% + 2digit)

C. ±(0.5% + 1digit)

D. ±(0.2% + 5digit)

Câu 002: ◎ Trong quá trình điểm kiểm hoặc sử dụng, nếu phát hiện kết quả dị thường hoặc có sự cố phát sinh, nhân viên phải thực hiện hành động nào sau đây?

A. Tự ý tháo máy ra kiểm tra và sửa chữa để đảm bảo tiến độ.

B. Tiếp tục sử dụng nếu thấy sai số không đáng kể.

C. Ghi lại kết quả đó và xử lý theo chỉ thị của người có trách nhiệm quản lý.

D. Chỉ cần báo cáo miệng cho đồng nghiệp ca sau biết.

Câu 003: Theo tiêu chuẩn, chu kỳ hiệu chỉnh đối với máy đo Capacitance Meter (RST Model 6661) được quy định như thế nào?

A. Định kỳ 6 tháng một lần.

B. Khi cần thiết nhưng không được quá 12 tháng.

C. Mỗi khi thay đổi ca làm việc.

D. Chỉ hiệu chỉnh khi máy có dấu hiệu hư hỏng nặng.