BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 532-4 b: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH – ĐIỂM KIỂM MÁY ĐO

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn, tần suất thực hiện điểm kiểm máy đo Gauss (Sản phẩm GM-5005/GM-5015) là bao lâu?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi 12 tháng

D. Trước mỗi ca sản xuất

Câu 002: Khi tiến hành kiểm tra đầu đo và kết nối với chấu điện PROBE, loại đầu đo nào sau đây KHÔNG được phép sử dụng để đo đạc theo tài liệu?

A. <General> (Đầu đo thông thường)

B. <Special> (Đầu đo đặc thù)

C. <HightMagnetic 10T> (Đầu đo 10T)

D. <Unknown> (Đầu đo không dùng cho đối ứng)

Câu 003: ◎ Theo hướng dẫn bảo quản và ngoại quan đầu đo Gauss, đối với đầu đo ngoài những lúc đo đạc thực tế thì phải đảm bảo điều gì?

A. Phải được lau chùi bằng cồn chuyên dụng trước khi cất

B. Phải đảm bảo được bảo vệ bằng nắp acrylic

C. Phải tháo rời khỏi thân máy để bảo quản trong hộp chống ẩm

D. Phải được quấn băng keo bảo vệ phần tử Hall