BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 536-2 c: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN KIỂM TRA VÀ HIỆU CHỈNH DỤNG CỤ ĐO - ĐỒNG HỒ ĐO DANG VẠCH 0.001 mm

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo mục Chú ý trong tiêu chuẩn kiểm tra (Trang 5), trường hợp kết quả kiểm tra có bất thường, nhân viên phụ trách phải xử lý như thế nào?

A. Tự ý sửa chữa dụng cụ rồi tiếp tục sử dụng bình thường

B. Ghi lại kết quả kiểm tra và xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm quản lý

C. Bỏ qua kết quả bất thường nếu sai số nhỏ hơn 0.01mm

D. Lập tức vứt bỏ dụng cụ đo vào thùng rác phế liệu

Câu 002: Theo mục II [KIỂM TRA] của tiêu chuẩn dụng cụ đo 536-2 c, tiến độ kiểm tra Đồng hồ đo dạng vạch 0.001 mm được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Trước mỗi ca sản xuất

Câu 003: Theo mục I [HIỆU CHỈNH], chu kỳ hiệu chỉnh đối với Đồng hồ đo dạng vạch Tester [S12-2] là bao lâu?

A. Mỗi 3 tháng và khi được xác định là cần thiết

B. Mỗi 6 tháng và khi được xác định là cần thiết

C. Mỗi 12 tháng và khi được xác định là cần thiết

D. Mỗi 24 tháng và khi được xác định là cần thiết