BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 537-3 e: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH - ĐIỂM KIỂM DỤNG CỤ ĐO

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn, chu kỳ hiệu chỉnh đối với máy đo hình dạng độ nhám bề mặt (TOKYO SEIMITSU SURFCOM 130A/480A/480B) là bao lâu và khi nào được nhận định là cần thiết?

A. Mỗi 1 tháng và khi được nhận định là cần thiết

B. Mỗi 3 tháng và khi được nhận định là cần thiết

C. Mỗi 6 tháng và khi được nhận định là cần thiết

D. Mỗi 12 tháng và khi được nhận định là cần thiết

Câu 002: ◎ Trong quá trình kiểm tra ngoại quan dụng cụ kiểm xuất (Mục 1 - Phần II Điểm kiểm), các biểu hiện bất thường nào của dụng cụ kiểm xuất, đế điều chỉnh nghiêng, trụ, bàn phẳng của bệ đo, bộ phận truyền động, bộ chỉ thị độ khuếch đại... cần phải phát hiện?

A. Có khiếm khuyết, hư hại như bần, trầy, gỉ sét...

B. Sơn bị phai màu nhẹ nhưng không ảnh hưởng đến độ bóng bề mặt

C. Bụi bẩn bám trên bề mặt có thể tự lau sạch bằng tay trong quá trình đo

D. Tên thiết bị và nhãn mác bị mờ một phần nhỏ

Câu 003: Khi kiểm tra tình trạng bôi trơn khuân di động dụng cụ kiểm xuất (Mục 5 - Phần II Điểm kiểm), công việc tra dầu mỡ định kỳ cho bộ phận đỡ trục được quy định thực hiện với tần suất như thế nào?

A. Châm dầu bôi trơn mỗi tuần 1 lần

B. Châm dầu bôi trơn mỗi tháng 1 lần

C. Châm dầu bôi trơn bộ phận đỡ trục 1 năm 1 lần

D. Châm dầu bôi trơn chỉ khi phát hiện tiếng ồn lạ