BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 538-1 i: Liên quan tài liệu: ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ CỨNG KIỂU LÒ XO (KIỂU SHORE – D, LOẠI D)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiến độ kiểm tra của đồng hồ đo độ cứng kiểu lò xo (Shore D), công đoạn kiểm tra ngoại quan và độ ổn định của kim, kim đặt được thực hiện khi nào?

A. Mỗi lần sử dụng

B. Mỗi tuần một lần

C. 6 tháng một lần

D. Trước khi giao hàng

Câu 002: Thông số kỹ thuật về độ chính xác khi chỉ thị khi kích thước lồi ra của kim đo là "0" đối với đồng hồ đo độ cứng kiểu Shore D là bao nhiêu?

A. Hsd ± 1

B. 2.50 ± 0.04

C. Hsd 100 +0 - 2

D. Hsd 100 - 1

Câu 003: ◎ Trong quá trình sử dụng, nếu kết quả kiểm tra phát hiện có bất thường thì nhân viên phụ trách phải xử lý như thế nào?

A. Tự ý tháo dỡ đồng hồ để sửa chữa các bộ phận bên trong

B. Tiếp tục sử dụng cho hết ca làm việc rồi mới báo cáo cấp trên

C. Xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm quản lý

D. Ghi chép lại vào sổ theo dõi và bỏ qua nếu sai số nhỏ