BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 544-1 i: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Trường hợp phát hiện có bất thường trong quá trình kiểm tra hoặc sử dụng cờ lê ngẫu lực, nhân viên phụ trách phải xử lý như thế nào theo đúng quy định?

A. Tự ý tháo rời cờ lê ngẫu lực để tự sửa chữa cơ khí bên trong

B. Tiếp tục sử dụng bình thường nếu sai số không quá lớn

C. Chỉ cần cất vào tủ dụng cụ và báo cáo miệng cho đồng nghiệp ca sau

D. Ghi chép lại kết quả bất thường, xử lý theo chỉ thị người chịu trách nhiệm và làm đơn đề nghị hiệu chỉnh lại nếu cần thiết

Câu 002: Khi tiến hành hiệu chỉnh hoặc kiểm tra độ chính xác chỉ thị của cờ lê ngẫu lực, các điểm đo được lấy bao nhiêu điểm và ở những mức tải nào?

A. Lấy 3 điểm: 30%, 60%, 100% tải trọng

B. Lấy 5 điểm: 20%, 40%, 60%, 80%, 100% tải trọng

C. Lấy 4 điểm bao gồm tải lớn nhất (lân cận 25%, 50%, 75%, 100%)

D. Lấy 2 điểm: 50% và 100% tải trọng lớn nhất

Câu 003: Theo tiêu chuẩn kiểm tra cờ lê ngẫu lực, tiến độ điểm kiểm (kiểm tra định kỳ) được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và trước khi sử dụng

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. 3 tháng 1 lần và khi đổi ca làm việc

D. 6 tháng 1 lần và khi phát hiện hỏng hóc