BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 545-1 g: Liên quan tài liệu: VÍT NGẪU LỰC (Loại vạch đọc)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo phần Ghi chú của mục Điểm kiểm, trong trường hợp kết quả kiểm tra không thấy bất thường thì tần suất ghi chép kết quả tối thiểu là gì?

A. Không cần ghi chép bất kỳ trường hợp nào

B. Phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra mỗi tuần một lần

C. Mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra

D. Chỉ ghi chép khi có yêu cầu từ cấp trên

Câu 002: ◎ Theo mục I 【Hiệu chỉnh】, quy cách phán định dung sai cho phép của trị biểu thị ngẫu lực đối với vít ngẫu lực (loại vạch đọc) là bao nhiêu?

A. ±1%

B. ±3%

C. ±5%

D. ±10%

Câu 003: Theo mục II 【Điểm kiểm】 của tài liệu, tiến độ thực hiện điểm kiểm đối với vít ngẫu lực (loại vạch đọc) được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Trước mỗi ca sản xuất