BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 545-2c: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định - VÍT NGẪU LỰC DẠNG PRESET

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu, tiến độ điểm kiểm tra ngoại quan đối với 'Vít ngẫu lực dạng preset' được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Trước mỗi ca sản xuất

Câu 002: ◎ Theo mục Ghi chú về điểm kiểm tra, trong trường hợp kết quả kiểm tra không thấy bất thường nhưng không ghi chép kết quả ngay lúc đó thì cần tuân thủ quy định nào sau đây?

A. Không cần ghi chép lại dưới bất kỳ hình thức nào trong suốt vòng đời thiết bị.

B. Mỗi năm phải ghi chép lại kết quả kiểm tra một lần.

C. Mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra.

D. Chỉ ghi chép lại khi có yêu cầu từ cấp trên hoặc khách hàng.

Câu 003: Khi tiến hành hiệu chỉnh độ chính xác chỉ thị của vít ngẫu lực, dung sai cho phép của trị biểu thị ngẫu lực được quy định là bao nhiêu?

A. ±1%

B. ±2%

C. ±5%

D. ±10%