BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 551-1 f: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chuẩn và điểm kiểm dụng cụ đo đạc - MÁY PHÂN TÍCH KHÁNG TRỞ LF (HP 4192A, 4294A, Agilent 4294A)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo mục Ghi chú về điểm kiểm, trường hợp kết quả kiểm tra không thấy bất thường thì quy định ghi chép kết quả như thế nào là đúng?

A. Phải ghi chép lại đầy đủ chi tiết vào mỗi ca làm việc dù không có gì bất thường xảy ra.

B. Không cần ghi chép kết quả cũng được, nhưng mỗi tháng phải ghi kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra.

C. Tuyệt đối không được ghi chép bất kỳ thông tin gì vào sổ theo dõi.

D. Chỉ ghi chép lại khi có sự cố phát sinh từ người quản lý.

Câu 002: Phương pháp điểm kiểm cho hạng mục SELF TEST trên máy phân tích kháng trở LF là gì?

A. Nhấn nút BLUE KEY và nhấn nút SELF TEST KEY

B. Nhấn giữ nút ON/OFF trong 5 giây

C. Nhấn nút RESET kết hợp phím ENTER

D. Chỉ cần cắm nguồn và chờ máy tự khởi động

Câu 003: Theo tài liệu chuẩn, tiến độ điểm kiểm (Self Test) cho máy phân tích kháng trở LF được quy định thực hiện khi nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Mỗi năm hai lần