BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 552-3b: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định - Đồng hồ đo độ dày vỏ hình chùm nhọn (DeFelsko Posipen)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm (ngoại quan bên ngoài) đối với đồng hồ đo độ dày vỏ hình chùm nhọn được thực hiện khi nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Trước khi giao ca sản xuất

D. Mỗi tháng một lần

Câu 002: Theo chú ý về ghi chép kết quả điểm kiểm ngoại quan, trường hợp kết quả điểm kiểm không có dị thường nhưng quy định về ghi chép bắt buộc tối thiểu như thế nào?

A. Không cần ghi chép bất cứ lúc nào trong tháng

B. Mỗi tuần phải ghi chép lại một lần

C. Mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì dị thường xảy ra

D. Phải ghi chép đầy đủ vào mỗi ca làm việc

Câu 003: ◎ Theo mục hiệu chỉnh, khi tiến hành đo độ chính xác chỉ thị bằng bệ máy đẩy kéo (PUSH PULL) với tốc độ quy định là bao nhiêu và độ dung sai cho phép là bao nhiêu?

A. Tốc độ 30mm/min, độ dung sai cho phép ±10%

B. Tốc độ 30mm/min, độ dung sai cho phép ±15%

C. Tốc độ 50mm/min, độ dung sai cho phép ±15%

D. Tốc độ 50mm/min, độ dung sai cho phép ±10%