BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 555-1 h: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định - THƯỚC KẸP GẮN VẠCH ĐỌC SỐ & GẮN BẢNG CHIA VẠCH

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Khi kiểm tra ngoại quan (mục 1 - Phần II Điểm kiểm), nội dung nào sau đây KHÔNG phải là điểm cần xác nhận?

A. Kiểm tra xem có bị khiếm khuyết, hư hại như hao mòn

B. Kiểm tra biến dạng, gỉ sét, trầy xước

C. Kiểm tra độ dơ bẩn ở bộ phận đo (JAW)

D. Kiểm tra độ dài vạch chia chính của thước chính

Câu 002: Theo tài liệu, chu kỳ hiệu chỉnh của thước kẹp gắn vạch đọc số là bao lâu?

A. Sau mỗi 6 tháng

B. Xác nhận thấy cần thiết và sau mỗi 12 tháng

C. Sau mỗi 3 tháng

D. Chỉ khi phát hiện sai số lớn

Câu 003: ◎ Theo mục Ghi chú (trang 2), trong trường hợp kiểm tra thấy kết quả kiểm tra không thấy bất thường nhưng không ghi chép kết quả thì xử lý như thế nào là đúng quy định?

A. Tuyệt đối không được phép, bắt buộc phải ghi chép lại toàn bộ.

B. Không ghi chép cũng được, nhưng mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra.

C. Phải báo cáo ngay cho cấp quản lý trực tiếp.

D. Được phép bỏ qua hoàn toàn việc ghi chép nếu dụng cụ vẫn hoạt động bình thường.