BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 555-2f: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN KIỂM TRA VÀ HIỆU CHỈNH DỤNG CỤ ĐO - Thước đo đường kính có gắn thang đo BA-NIYA

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Khi kiểm tra độ chính xác thao tác lặp lại tại điểm 0 của thước, sau khi làm sạch jaw và cho bộ phận trượt hoạt động để các jaw khớp với nhau, cần thực hiện thao tác xác nhận điểm 0 bao nhiêu lần?

A. 1 lần

B. 2 lần

C. 3 lần

D. 5 lần

Câu 002: Theo tiêu chuẩn, tiến độ kiểm tra đối với thước đo đường kính có gắn thang đo BA-NIYA được quy định như thế nào?

A. Kiểm tra định kỳ 1 tháng một lần

B. Tùy vào sử dụng

C. Kiểm tra định kỳ 6 tháng một lần

D. Kiểm tra định kỳ 12 tháng một lần

Câu 003: ◎ Về kết quả kiểm tra, trong trường hợp không có dị thường nhưng dù không có dị thường thì thời hạn ghi chép lại điều đó là bao lâu?

A. Mỗi ca làm việc

B. Một tuần một lần

C. Một tháng một lần

D. Một năm một lần