BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 556-3: Liên quan tài liệu: DỤNG CỤ MICROMETER ĐO PHÍA TRONG DẠNG TRỤ (MITUTOYO: seri 133)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo quy cách phán định độ chính xác tổng hợp của Micrometer seri 133, sai số cho phép đối với độ dài đo lớn nhất L = 100mm là bao nhiêu?

A. ±3µm

B. ±5µm

C. ±4µm

D. ±(2+L/75)µm

Câu 002: Khi tiến hành kiểm tra ngoại quan cho dụng cụ Micrometer đo phía trong dạng trụ, những yếu tố nào cần được xác nhận bằng mắt?

A. Chỉ cần kiểm tra xem dụng cụ có bị rỉ sét hay không.

B. Xác nhận xem dụng cụ có bị cong, khuyết, trầy, và bẩn hay không.

C. Kiểm tra xem hộp đựng dụng cụ có còn nguyên vẹn không.

D. Xác nhận xem mã số seri trên thân máy có khớp với hồ sơ không.

Câu 003: Trong quá trình sử dụng hoặc kiểm tra, nếu phát hiện kết quả bất thường hoặc nhận ra sự bất thường của dụng cụ, nhân viên phải làm gì?

A. Tự ý điều chỉnh lại điểm 0 của ống lót rồi tiếp tục đo.

B. Ghi chép kết quả kiểm tra và xử lý theo chỉ thị của người quản lý có trách nhiệm.

C. Vẫn tiếp tục sử dụng nếu sự sai lệch nằm trong khoảng cảm nhận được.

D. Chuyển dụng cụ sang công đoạn khác ít quan trọng hơn để sử dụng.