BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 557-1 f: Liên quan tài liệu: Dụng cụ đo nhiệt độ đầu mũi hàn (Dạng Analog) Series SLACAD 300 SANKODENKI

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Khi kiểm tra xác định giá trị áp đưa vào ứng với nhiệt độ 400 °C theo tiêu chuẩn JIS C (1602) Chủng loại E, điện áp tương ứng là bao nhiêu?

A. 21.036 mV

B. 45.093 mV

C. 28.946 mV

D. 37.005 mV

Câu 002: ◎ Theo mục Ghi chú phần [II Điểm kiểm], trường hợp kết quả kiểm tra không thấy bất thường nhưng mỗi tháng phải làm gì đối với kết quả đã kiểm tra?

A. Không cần ghi chép gì thêm nếu không có sự cố

B. Ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra

C. Báo cáo trực tiếp cho Trưởng phòng Quản lý chất lượng

D. Lập biên bản hủy bỏ thiết bị đo ngay lập tức

Câu 003: Theo tài liệu, tiến độ kiểm tra cho mục [II Điểm kiểm] của dụng cụ đo nhiệt độ đầu mũi hàn được thực hiện vào thời gian nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Một tháng một lần

D. Sáu tháng một lần