BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 557-5 b: Liên quan tài liệu: Đồng hồ đo nhiệt độ mũi hàn (loại kỹ thuật số) Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu, tần suất kiểm tra điểm kiểm đối với đồng hồ đo nhiệt độ mũi hàn là khi nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi tháng một lần

C. Mỗi khi sử dụng

D. Mỗi ca làm việc

Câu 002: Phương pháp phán định độ chính xác chỉ thị trong phần hiệu chỉnh đồng hồ đo nhiệt độ mũi hàn là bao nhiêu?

A. ±1℃

B. ±2℃

C. ±3℃

D. ±5℃

Câu 003: ◎ Theo mục điểm kiểm ngoại quan và thay thế sensor nhiệt độ, khi nào thì phải thay thế sensor nhiệt độ thông thường bằng cái mới?

A. Cứ mỗi 10 lần sử dụng

B. Cứ mỗi 50 lần sử dụng

C. Cứ mỗi 500 lần sử dụng

D. Cứ mỗi 1500 lần sử dụng