BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 558-3a: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định Geji tiêu chuẩn chiều cao của bàn xoay (GB09-001M-AA)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Chu kỳ hiệu chỉnh đối với Geji tiêu chuẩn chiều cao bàn xoay (GB09-001M-AA) là bao lâu?

A. Mỗi 1 tháng hoặc khi thấy cần thiết

B. Mỗi 3 tháng hoặc khi thấy cần thiết

C. Mỗi 6 tháng hoặc khi thấy cần thiết

D. Mỗi 1 năm hoặc khi thấy cần thiết

Câu 002: Sau khi sử dụng geji tiêu chuẩn chiều cao bàn xoay, thao tác chống sét cần thực hiện như thế nào?

A. Rửa sạch bằng nước và lau khô hoàn toàn

B. Bôi một lớp dầu nhớt động cơ để bảo quản lâu dài

C. Cần lau sạch dấu tay và vết bẩn, bôi một lượng dầu chống sét thích hợp

D. Không cần làm sạch, chỉ cần cất vào hộp bảo quản

Câu 003: ◎ Chiều cao (mỗi •) và chênh lệch cao thấp đối với 4 điểm đo khi hiệu chỉnh chiều cao geji tiêu chuẩn là bao nhiêu?

A. 10 ± 0.002, chênh lệch cao thấp dưới 0.001

B. 10 ± 0.005, chênh lệch cao thấp dưới 0.005

C. 10 ± 0.004, chênh lệch cao thấp dưới 0.002

D. 10 ± 0.010, chênh lệch cao thấp dưới 0.004