BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần Dụng cụ đo 558 - 4 b: Liên quan tài liệu: Bảng Tiêu Chuẩn Điểm Kiểm - Hiệu Chỉnh Máy Đo

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn, hạng mục kiểm tra ngoại quan đối với dụng cụ lựa chọn ống nối yêu cầu điểm nào sau đây?

A. Được phép có vết trầy xước nhẹ nếu không ảnh hưởng đến đo đạc.

B. Không bị trầy, mài mòn, biến dạng; Không bị rỉ sét (dù rỉ sét rất nhỏ cũng sẽ hủy bỏ); Xác nhận có dị thường hay không.

C. Cho phép rỉ sét diện tích nhỏ dưới 5% bề mặt dụng cụ.

D. Chỉ cần kiểm tra ngoại quan mỗi tháng một lần khi bảo dưỡng định kỳ.

Câu 002: Trong phương pháp hiệu chỉnh độ chính xác của máy hiệu chỉnh (mục 1. Phân định độ chính xác của máy hiệu chỉnh), kích thước block geji được sử dụng là bao nhiêu?

A. 1.00, 1.50, 2.00, 2.50 mm

B. 2.00, 2.20, 2.40, 2.60 mm

C. 2.50, 2.75, 3.00, 3.25 mm

D. 1.50, 2.00, 2.50, 3.00 mm

Câu 003: ◎ Theo mục chú ý về kết quả điểm kiểm (Trang 5), trường hợp kết quả điểm kiểm có dị thường thì phải xử lý như thế nào?

A. Tự ý điều chỉnh lại dụng cụ và tiếp tục sử dụng bình thường.

B. Ghi chép lại kết quả đó và xử lý theo chỉ thị của người có trách nhiệm quản lý.

C. Bỏ qua nếu trong vòng 1 tháng không phát sinh thêm lỗi nào khác.

D. Lập tức hủy bỏ dụng cụ mà không cần báo cáo cấp quản lý.