BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 558-6: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ đo - Geji hiệu chỉnh độ vuông góc

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Chu kỳ hiệu chỉnh định kỳ đối với Geji hiệu chỉnh độ vuông góc (mã thiết bị: GD07-001M-CA) là bao lâu?

A. Mỗi 6 tháng hoặc khi thấy cần thiết

B. Mỗi 12 tháng hoặc khi thấy cần thiết

C. Mỗi 18 tháng hoặc khi thấy cần thiết

D. Mỗi 24 tháng hoặc khi thấy cần thiết

Câu 002: ◎ Trong quá trình kiểm tra điểm kiểm, nếu phát hiện ra dị thường đối với Geji hiệu chỉnh độ vuông góc, nhân viên cần thực hiện thao tác xử lý nào bắt buộc theo quy định?

A. Tiếp tục sử dụng hết ca làm việc rồi mới báo cáo cấp trên

B. Tự ý tháo rời geji để sửa chữa lại độ lệch

C. Phải ngừng sử dụng geji và yêu cầu hiệu chỉnh

D. Chỉ cần ghi chép vào sổ theo dõi mà không cần dừng sử dụng

Câu 003: Theo tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm hàng ngày đối với Geji hiệu chỉnh độ vuông góc được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Mỗi 24 tháng