BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 558-7: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm Trục côn (Taper Pin) (1/2000)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Sau khi sử dụng trục côn xong, công việc bảo quản chống gỉ cần thực hiện như thế nào?

A. Ngâm trực tiếp toàn bộ trục vào thùng chứa dầu chống gỉ chuyên dụng.

B. Rửa sạch bằng nước và cất ngay vào tủ kín không cần thoa dầu.

C. Loại bỏ dấu vân tay và vết bẩn, rồi thoa một lượng vừa đủ dầu chống gỉ.

D. Thoa cồn y tế để làm bay hơi hết độ ẩm bám trên bề mặt kim loại.

Câu 002: Theo tài liệu, quy cách phán định dung sai (±0.001) đối với kích thước vị trí số ① của trục côn (6373-001H-AA) là bao nhiêu?

A. φ3.178

B. φ3.180

C. φ3.176

D. φ3.172

Câu 003: ◎ Trong quá trình kiểm tra ngoại quan trục côn, khi phát hiện kết quả kiểm tra có dị thường (vết trầy xước, mài mòn, gỉ sét hoặc biến dạng), người thao tác phải xử lý như thế nào?

A. Tiếp tục sử dụng bình thường nếu lỗi nhỏ, cuối tháng ghi chú lại.

B. Tự ý mài nhẵn lại bề mặt trục côn rồi đo kiểm tra tiếp.

C. Xử lý theo chỉ thị của người quản lý và ghi lục kết quả kiểm tra.

D. Không cần báo cáo, chỉ cần thoa thêm dầu chống gỉ vào vị trí lỗi.