BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 562-1 d: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định THIẾT BỊ ĐO MICROMET DẠNG ĐIỆN LOẠI NHỎ

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu, tiến độ điểm kiểm (kiểm tra định kỳ) đối với thiết bị đo Micromet dạng điện loại nhỏ (MINICOM Series E-M ** P / Series E-M ** R) được quy định vào thời điểm nào?

A. Mỗi tuần một lần trước khi sản xuất

B. Mỗi khi sử dụng

C. Mỗi tháng một lần định kỳ

D. Trước khi giao ca và cuối ca làm việc

Câu 002: ◎ Theo quy định về xử lý bất thường trong quá trình kiểm tra thiết bị, trường hợp kết quả kiểm tra không thấy bất thường nhưng theo quy định thời gian thì việc ghi chép lại kết quả phải thực hiện như thế nào?

A. Không cần ghi chép bất kỳ kết quả nào trong suốt cả năm nếu không có sự cố.

B. Mỗi tuần phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra.

C. Mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra.

D. Chỉ ghi chép lại khi có yêu cầu trực tiếp từ cấp trên hoặc auditor đánh giá.

Câu 003: Khi thực hiện hiệu chỉnh hạng mục 'Sai số giữa các giới hạn' đối với thiết bị đo, phương pháp phán định đạt yêu cầu là gì?

A. Trị chỉ thị lớn nhất ± 1 mực kế liền kề

B. Trị chỉ thị lớn nhất ± 2 mực kế liền kề

C. Trị chỉ thị lớn nhất ± 3 mực kế liền kề

D. Trị chỉ thị lớn nhất ± 5 mực kế liền kề