BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 562-6: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định MICROMET ĐIỆN KHÍ DẠNG NHỎ MINICOM-X

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Phương pháp phán định độ chính xác trong mục hiệu chỉnh 1 của Micrometer điện khí dạng nhỏ MINICOM-X là bao nhiêu?

A. F.S. ∓ 0.1%

B. F.S. ∓ 1.0%

C. F.S. ∓ 0.5%

D. F.S. ∓ 0.05%

Câu 002: Theo tài liệu, chu kỳ kiểm tra (tiến độ điểm kiểm) đối với thiết bị đo Micromet dạng điện loại nhỏ MINICOM-X được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. 3 tháng 1 lần

D. Mỗi năm 1 lần

Câu 003: Khi phát hiện bất thường trong quá trình kiểm tra (hoặc khi sử dụng), người lao động cần thực hiện thao tác nào sau đây?

A. Tự ý tháo thiết bị ra sửa chữa

B. Tiếp tục sử dụng nếu sai số nhỏ

C. Ghi chép lại kết quả, xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ phận sở hữu và làm đơn đề nghị hiệu chỉnh lại nếu cần thiết

D. Bỏ qua không cần báo cáo