BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 563-1 f: Liên quan tài liệu: THIẾT BỊ μm ĐO BỀ DÀY BÁNH RĂNG

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo phần Ghi chú điểm kiểm, trong trường hợp kết quả kiểm tra không thấy bất thường thì quy định ghi chép kết quả ra sao?

A. Không cần ghi chép lại kết quả dưới mọi hình thức trong suốt năm

B. Phải ghi chép lại đầy đủ kết quả kiểm tra vào mỗi ngày làm việc

C. Không ghi chép kết quả cũng được, nhưng mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra

D. Bắt buộc phải lập báo cáo sự cố gửi lên cấp trên ngay lập tức

Câu 002: Khi tiến hành điểm kiểm hoặc hiệu chỉnh, lực đo được thực hiện bằng cách xoay núm điều chỉnh cho đến khi phát ra âm thanh tách tách mấy lần?

A. 1 lần

B. 2 lần

C. 3 lần

D. 5 lần

Câu 003: Theo tài liệu, tiến độ thực hiện điểm kiểm đối với thiết bị đo bề dày bánh răng được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi khi sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Khi xác nhận thấy cần thiết (không quá 12 tháng)