BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 564-1 f: Liên quan tài liệu: THIẾT BỊ ĐO MICROMET DẠNG TRỤC TIẾN THẲNG

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu, tiến độ kiểm tra thiết bị đo micrometer dạng trục tiến thẳng được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi tháng một lần

C. Mỗi lần sử dụng

D. Trước mỗi ca làm việc

Câu 002: Khi kiểm tra hoạt động hiệu chỉnh, lực đo tại điểm kiểm và hiệu chỉnh được xác định bằng cách nào?

A. Xoay núm điều chỉnh cho đến khi có âm thanh tách tách 3 lần

B. Sử dụng cờ lê lực siết đến 5N

C. Kẹp chặt block và vặn hết cỡ trục chính

D. Dùng tay đẩy nhẹ trục chính đến khi dừng lại

Câu 003: ◎ Theo mục ghi chú về kết quả kiểm tra bất thường, quy định xử lý và ghi chép nào sau đây là chính xác nhất?

A. Chỉ cần báo cáo miệng cho quản lý, không cần ghi chép lại dưới mọi hình thức.

B. Trường hợp kiểm tra không thấy bất thường thì không cần ghi chép, nhưng mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì bất thường xảy ra.

C. Phải ghi chép đầy đủ kết quả kiểm tra vào sổ tay cá nhân và giữ lại dùng riêng.

D. Nếu thiết bị bị rơ lỏng nhẹ vẫn được tiếp tục sử dụng bình thường đến hết ca.