BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 565-1 f: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định MICRO METER (Thước Panme) rãnh V

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Khi thực hiện xác nhận độ chính xác của thanh chuẩn, chú ý quan trọng nào được ghi rõ trong tài liệu nếu giữ thanh chuẩn trong vòng 1 phút bằng 3 ngón tay?

A. Thanh chuẩn sẽ bị co lại khoảng 1μm do mồ hôi tay

B. Thanh chuẩn sẽ không có sự thay đổi nào về kích thước

C. Thanh chuẩn sẽ căng phồng khoảng 1μm, do đó khi hiệu chỉnh cần sử dụng bao tay vải và tiến hành trong khoảng thời gian ngắn

D. Thanh chuẩn sẽ bị biến dạng vĩnh viễn và không thể sử dụng để hiệu chỉnh

Câu 002: Theo tài liệu, tiến độ điểm kiểm cho Thước Panme rãnh V được quy định thực hiện vào thời gian nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi khi sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Mỗi năm một lần

Câu 003: Theo ghi chú về kết quả điểm kiểm, nếu kết quả điểm kiểm không có dị thường thì quy định ghi chép như thế nào?

A. Phải ghi chép lại mọi chi tiết vào biên bản mỗi ngày

B. Không được ghi chép và không cần quan tâm đến kết quả

C. Không ghi chép kết quả cũng được, tuy nhiên mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả đã kiểm tra một lần dù không có gì dị thường xảy ra

D. Chỉ ghi chép lại khi có sự chỉ đạo trực tiếp từ Trưởng bộ phận