BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 570-1: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm Đồng hồ đo chất trợ hàn

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Quy cách phán định đối với thiết bị đo DFM-7WH (Phòng thí nghiệm nam châm) là bao nhiêu?

A. ± 1.0% của toàn thang đo

B. ± 1.0% của toàn thang đo + 1digit

C. ± 0.4%

D. ± 0.5% của toàn thang đo

Câu 002: Theo tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm (kiểm tra hằng ngày/hằng tháng) đối với Đồng hồ đo chất trợ hàn được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần 1 lần và trước khi sử dụng

B. Mỗi tháng 1 lần và mỗi lần sử dụng

C. Mỗi ngày 1 lần trước khi vào ca sản xuất

D. Chỉ kiểm tra khi thiết bị xảy ra hư hỏng

Câu 003: ◎ Trường hợp nếu phát hiện có bất thường trong quá trình kiểm tra hoặc khi sử dụng đồng hồ đo chất trợ hàn, nhân viên thao tác cần thực hiện các bước xử lý nào sau đây?

A. Tự ý tháo rời thiết bị để sửa chữa bộ phận hiển thị ngay lập tức

B. Tiếp tục sử dụng bình thường nếu sai số không quá lớn

C. Ghi chép lại kết quả, xử lý theo chỉ thị của người chịu trách nhiệm bộ phận sở hữu và làm đơn đề nghị hiệu chỉnh lại nếu cần thiết

D. Bỏ qua không cần báo cáo vì thiết bị có chu kỳ hiệu chỉnh 36 tháng