BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 572 – 1 c: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH - KIỂM TRA DỤNG CỤ ĐO - ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ - ĐỘ ẨM

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Khi thực hiện kiểm tra ngoại quan hoặc sử dụng đồng hồ đo nhiệt độ - độ ẩm, hạng mục chú ý nào sau đây là ĐÚNG theo tài liệu quy định?

A. Có thể ngâm trực tiếp thiết bị cảm ứng nhiệt độ - độ ẩm vào trong nước để rửa sạch bụi bẩn.

B. Khi cần di chuyển đồng hồ đo nhiệt độ - độ ẩm, phải sử dụng thanh gạt bút để tách bút ghi ra khỏi form ghi.

C. Trường hợp lượng form ghi còn ít, có thể tiếp tục sử dụng đến khi hết hẳn mực mà không cần thay.

D. Không cần quan tâm đến độ cong của cần bút khi thay bút ghi hoặc form ghi.

Câu 002: Phương pháp phán định độ chính xác chỉ thị trong môi trường lắp đặt đối với nhiệt độ và độ ẩm là gì?

A. Nhiệt độ: ±1°C, Độ ẩm: ±2%rh

B. Nhiệt độ: ±5°C, Độ ẩm: ±10%rh

C. Nhiệt độ: ±3°C, Độ ẩm: ±5%rh

D. Nhiệt độ: ±2°C, Độ ẩm: ±3%rh

Câu 003: Theo tiêu chuẩn, tiến độ kiểm tra ngoại quan đối với đồng hồ đo nhiệt độ - độ ẩm được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Một tháng một lần

D. Trước khi hiệu chỉnh