BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 575 – 1 d: Liên quan tài liệu: QUẢ CÂN (ĐƠN VỊ Cn) (DÙNG CHO DỤNG CỤ ĐIỀU CHỈNH ĐỒNG HỒ ĐO LỰC CĂNG DÂY QUẤN)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn, tiến độ kiểm tra đối với ngoại quan của quả cân (đơn vị Cn) được thực hiện vào thời gian nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Mỗi năm một lần

Câu 002: ◎ Theo mục I [Hiệu chỉnh], chu kỳ hiệu chỉnh định kỳ của quả cân là bao lâu và khi nào?

A. 1 năm và khi có yêu cầu từ sản xuất

B. 3 năm hoặc sau mỗi lần bảo trì lớn

C. 5 năm và khi đã được xác nhận là cần thiết

D. 10 năm hoặc khi có thay đổi vị trí đo

Câu 003: Theo mục II [Điểm kiểm] về kiểm tra ngoại quan, trong trường hợp nào thì phải thực hiện hiệu chỉnh ngay?

A. Khi quả cân bị bám bụi nhẹ có thể lau sạch được

B. Khi có nghi ngờ ở các mục trầy xước hoặc vát, bị mòn, dính dị vật hoặc phát sinh sét

C. Khi số lượng sử dụng vượt quá 1000 lần

D. Khi nhiệt độ phòng kiểm tra vượt quá 30 độ C