BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 575 – 2 b: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH - KIỂM TRA DỤNG CỤ ĐO QUẢ CÂN

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo mục điểm kiểm ngoại quan của quả cân, khi phát hiện có nghi ngờ về việc trầy xước, vát, mòn hoặc dính dị vật, nhân viên phải thực hiện thao tác xử lý nào tiếp theo?

A. Tiếp tục sử dụng nếu sai số vẫn nằm trong giới hạn cho phép

B. Trường hợp có nghi ngờ, sau khi loại bỏ dị vật thì tiến hành tái hiệu chỉnh

C. Báo cáo cấp trên và lập tức mang đi tiêu hủy quả cân ngay lập tức

D. Tự ý mài nhẵn lại quả cân bằng giấy nhám mịn

Câu 002: Theo tài liệu, tiến độ kiểm tra định kỳ đối với quả cân dùng kiểm tra tính năng motor và dùng thử nghiệm tuổi thọ được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi tháng một lần

C. Mỗi lần sử dụng

D. Trước mỗi ca làm việc

Câu 003: Trị số cho phép đối với quả cân cấp 3 có trọng lượng từ 10mg và 20mg là bao nhiêu?

A. ± 1mg

B. ± 3mg

C. ± 10mg

D. ± 100mg