BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần Đo lường 5 75 - 3: Liên quan tài liệu: Hiệu chỉnh máy đo lường - Bản tiêu chuẩn kiểm tra Quả cân hiệu chỉnh (Linh kiện đi kèm máy thí nghiệm vạn năng)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn kiểm tra quả cân hiệu chỉnh, chu kỳ hiệu chỉnh được quy định như thế nào?

A. Mỗi lần sử dụng

B. Khi đã chấp nhận yêu cầu (Tuy nhiên không vượt quá 60 tháng)

C. Định kỳ 12 tháng một lần

D. 6 tháng một lần

Câu 002: Trong quá trình kiểm tra ngoại quan (mục II), nếu có nghi ngờ về các vấn đề như dị vật, chất ăn mòn, mài mòn, trầy xước, có vết gia công hay phát sinh rỉ sắt, nhân viên phải thực hiện thao tác gì?

A. Bỏ qua nếu không ảnh hưởng lớn

B. Tiếp tục sử dụng và ghi chép lại

C. Phải thực thi hiệu chỉnh

D. Đem đi tiêu hủy ngay lập tức

Câu 003: ◎ Phương pháp phán định và giá trị cho phép khi đo trọng lượng của quả cân hiệu chỉnh bằng cái cân là gì?

A. Chọn ±0.05% của trị biểu thị làm trị cho phép

B. Chọn ±0.5% của trị biểu thị làm trị cho phép

C. Chọn ±0.1% của trị biểu thị làm trị cho phép

D. Chọn ±1.0% của trị biểu thị làm trị cho phép