BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 576-2b: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN KIỂM TRA VÀ HIỆU CHỈNH DỤNG CỤ ĐO - Thiết bị đo moment cong (TMM-khuôn 1A)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn, chu kỳ kiểm tra đối với thiết bị đo moment cong (TMM-khuôn 1A) được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi lần sử dụng

C. 3 tháng một lần

D. 6 tháng một lần

Câu 002: ◎ Trong quá trình chuẩn bị set về 0 trước khi hiệu chỉnh, giá trị mục tiêu cần điều chỉnh tại ZERO VR ngang với sensor là bao nhiêu?

A. 20.0gf

B. 25.0gf

C. 30.0gf

D. 50.0gf

Câu 003: Theo quy định về kết quả kiểm tra tại mục chú ý, trường hợp kiểm tra không có gì bất thường thì tần suất ghi chép lại kết quả tối thiểu là bao lâu?

A. Không cần ghi chép gì nếu không có bất thường

B. Mỗi ngày một lần

C. Một lần một tuần

D. Một lần một tháng cho dù không có gì khác thường