BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 577-11b: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định CÂN PHÂN TÍCH DẠNG ĐIỆN TỬ (Satorius CPA224S/TE214S)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Khi bắt đầu kiểm tra tính ổn định khi biểu thị, ngay sau khi kết nối với ổ điện, cần thực hiện làm nóng (khởi động) thiết bị trong khoảng thời gian bao lâu?

A. Khoảng 10 phút

B. Khoảng 15 phút

C. Khoảng 30 phút

D. Khoảng 60 phút

Câu 002: Theo tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm đối với cân phân tích dạng điện tử (Satorius CPA224S/TE214S) được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi khi sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Trước mỗi ca sản xuất

Câu 003: ◎ Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện kết quả kiểm tra không thấy bất thường thì nhân viên xử lý như thế nào là đúng theo quy định?

A. Bắt buộc phải ghi chép lại kết quả kiểm tra vào mọi ngày trong tuần.

B. Không ghi chép kết quả cũng được, tuy nhiên dù không có gì bất thường xảy ra nhưng mỗi tháng cũng phải ghi chép lại kết quả đó.

C. Phải báo cáo ngay cho người có trách nhiệm quản lý để lập biên bản bất thường.

D. Dừng ngay hoạt động của cân và tiến hành hiệu chỉnh lại bằng quả cân chuẩn S09-1.